# 上海三申蒸汽灭菌器75A 高压蒸汽灭菌锅75L (YM75A)（已停产）

该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。

容积：75L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：3kW
工作温度：126℃（121℃可选）
工作压力：0.14～0.165MPa

产品型号：YM50A/YM7**/YM100A

性能特点：

不锈钢材质制成，经久耐用；

		轻启翻盖结构，轻松省力；

		人工加水，玻璃液位管显示水位；

		重力排汽法设计，腔内纯蒸汽环境，灭菌效果可靠；

		径向自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长；

		安全阀间歇性排气，自动控制器内压力和温度；

		压力表同时显示桶内压力和温度，清晰明了；

		放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；

		带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；

		浸入式电加热管，热效率高。

主要技术参数

| 型号 | 原型号 | 工作电源 | 功率(kW) | 容积(L) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 器内温差（℃） | 外形尺寸(cm) | 包装尺寸（木）(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YM50A | YX400A | ～ 220V/50Hz | 3 | 50 | 0.14～0.165 0.1～0.12(可选） | 126(常规） 121(可选） | ＜2 | 70×51×82 | 77×65×96 |
| YM7** | YX450A | 75 | 70×51×93 | 77×65×106 |
| YM100A |  | 3.8 | 100 | 70×51×104 | 77×65×116 |

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com