# 上海三申YML/100L全自动反压高温蒸煮锅（非医疗）

容积：100L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：4kW
工作温度：≤135℃
控制方式：触摸屏控制

## 产品概述

YML/100L为100L反压高温蒸煮设备，采用触摸屏控制，支持反压接口和冷水喷淋；本价目表列为非医疗型号。

### 产品特点

- 304不锈钢结构，使用径向自胀式密封圈。

- 支持自动补水、压力联锁及运行参数记录。

- 配有USB接口，可导出运行记录。

### 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | YML/100L |
| 容积 | 100L |
| 电源与功能 | 220V 4kW 触摸智能 |
| 市场价（元） | 48800.00 |
| 工作电源 | AC220V / 50Hz |
| 功率 | 4kW |
| 工作温度 | ≤135℃ |
| 补水水压 | 0.2～0.3MPa |
| 保温时间 | ≤999min |
| 控温精度 | ±0.5℃ |
| 网篮尺寸 / 数量 | φ38×18cm / 3 |
| 外形尺寸 | 70×51×104cm |
| 净重 | 100kg |

市场价执行日期：2026年1月1日。价格如有变动恕不另行通知，具体配置及报价请咨询确认。

参数资料：上海三申官网产品资料；适用范围、操作方法及注意事项以随设备说明书为准。

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com