# 上海三申不锈钢电热蒸馏水器(普通)DZ20 20L/h（已停产）

该产品已停产，以下为历史资料，替代选型请联系咨询。

出水量：≥20L/h
工作电源：三相 380V / 50Hz
额定功率：15kW
冷凝结构：盘管式冷凝
主要材质：不锈钢

产品型号：DZ5/DZ10/DZ20

性能特点

整机采用优质不锈钢制作。

盘管式冷凝结构，冷却效果好，出水量大。

冷却用水回流蒸发桶内，节约水资源。

放水阀可以排放桶内浓缩水，改善结垢条件。

铜质浸入式加热管，热效率高，使用寿命长。

主要技术参数

| 型号 | 适用电源 | 功率 | 出水量 | 包装尺寸（纸）(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DZ5 | ～220V/50Hz | 4.5kW | ≥5L/h | 35×34×78 |
| DZ10 | 3～380V/50Hz | 7.5kW | ≥10L/h | 42×38×90 |
| DZ20 | 3～380V/50Hz | 15kW | ≥20L/h | 51×36×80 |

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com