# 上海三申TZ600不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器/蒸馏水机 600升/时

出水量：≥600L/h
加热方式：锅炉蒸汽加热
供汽压力：≥0.4MPa
耗水比：≤1:14
主要材质：不锈钢

### 性能特点：

- 整体采用优质不锈钢制作。

- 利用锅炉提供的高温蒸汽为热能加热，节约能源。

- 利用锅炉蒸汽冷凝后的水为源水。

- 盘式蒸汽加热管，热效率高。

- 列管式冷却装置出水量大，易于维护。

- 在蒸馏过程中能有效实现过滤、排氨、水汽分离，保证生产的蒸馏水质量。

### 主要技术参数

| 型号 | 出水量 | 供汽压力 | 冷却水压力 | 蒸汽耗用量 | 耗水比 | 包装尺寸（木）(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ50 | ≥50L/h | ≮0.4MPa | ≮0.2MPa | ≈1:1 | ≤1:14 | 77×67×145 |
| TZ100 | ≥100L/h | 77×72×165 |
| TZ200 | ≥200L/h | 93×87×140 |
| TZ400 | ≥400L/h | 113×103×165 |
| TZ600 | ≥600L/h | 暂未定 |

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com