# 上海三申YX280/20手提式不锈钢蒸汽灭菌器高压灭菌锅20L（新款座式电热）

容积：20L
工作电源：AC 220V / 50Hz
额定功率：2kW
工作温度：126℃
工作压力：0.142MPa

### 性能特点：

全不锈钢材料制成，经久耐用;

座式结构，放置稳定;

附带电源开关，操作方便;

旋转式90度开盖手柄，操作时特别方便、安全

设有放水龙头，方便排放浓缩水;

水位控制型防干烧功能，防止加热管脱水烧坏;

压力表同时显示器内压力和温度，清晰明了;

安全阀自动控制压力和灭菌温度，安全可靠;

放汽阀可以排尽桶内冷空气和冷凝水;

径向自胀覆盖结构，操作简便省力;

自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

### 技术参数

| 型号 | YX280/15 | YX280/20 |
| --- | --- | --- |
| 容积（L） | 15 | 20 |
| 功率(Kw) | 2 | 2 |
| 工作电源 | AC220V/50HZ |  |
| 工作温度(℃) | 温度+5~ 126 |  |
| 工作压力 | 0.142 |  |
| 保温时间 | 1~99min |  |
| 储物桶尺寸(cm) | Ф28×23 | Ф28X30 |
| 包装尺寸(cm) | 42X42X64 | 42X42X74 |

产品资料来源：艾科仪器 www.shsanshen.com